Zapolice, dn. 19-06-2009 r.

Gmina Zapolice

Plac Strażacki 5

98-161 Zapolice

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dot.:  SIWZ na zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marżynek,

gm. Zapolice – etap I B”, nr sprawy: RRiP -0341/02/09

Pytanie Wykonawcy z dn. 19-06-2009 r.

Czy kanalizacja wraz z przyłączami ma być wykonana z rur PCV spienionych czy litych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kanalizacja wraz z przyłączami ma być wykonana z rur litych.

Wójt Gminy Zapolice

Zenon  Kowalski